[image: image1.emf]
                                                                 

Toruń, 26 kwietnia 2012 r.
Dotyczy postępowania: ZP/11/12
„Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlanych, wykonawczych wraz z pełną technologia na potrzeby budowy Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz kompleksowe opracowanie projektów dla niezbędnych dodatkowych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na potrzeby połączonych jednostek”

1. Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ i wzoru umowy dotyczących etapowania płatności za wykonanie zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje wzór umowy w następujący sposób:

par. 1 ust. 4



Strony postanawiają, iż realizacja przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w trzech etapach:

I etap – do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy – dotyczy koncepcji – pkt 2a niniejszej umowy,
II etap - do 12 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego i projektanta  CBO I etapu – obejmuje zakres rzeczowy, wskazany w § 1 ust 2 lit.  b-f niniejszej umowy, 
III etap – obejmujący zakres rzeczowy, wskazany w § 1 ust. 2 lit. g - h niniejszej umowy – do zakończenia budowy, jednak nie później niż do …………………………...

par. 5 ust. 1



Termin realizacji umowy wynosi:

1)  2 tygodnie od dnia zawarcia umowy – w części dotyczącej pierwszego etapu, 

2) 12 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego i projektanta  CBO I etapu – w części dotyczącej drugiego etapu,
3)  do zakończenia budowy, jednak nie później niż do …………..……. – w części dotyczącej trzeciego etapu.
par. 6 ust. 4
Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie następowała w trzech częściach na podstawie faktur VAT, wystawianych po zrealizowaniu każdego z trzech etapów realizacji, o których mowa w §1 ust. 4 niniejszej Umowy. 

2. Prosimy o udostępnienie załącznika nr XX.
Odpowiedź:
Załącznik został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Prosimy o wyjaśnienie, kto jest projektantem CBO i jaki będzie tryb uzgodnień, czy będą one bezpłatne?

Odpowiedź:
Projektantem CBO jest 4105.eu; dalsza część pytania dotycząca trybu uzgodnień jest nieprecyzyjna.
4. Co to jest WSO2?
Odpowiedź: 

Chodzi o WSOZ – Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny.
5. Czy Zamawiający udostępni dokumentację istniejących budynków Szpitala?

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wskazanej dokumentacji.
6. Czy Zamawiający udostępni mapę, plan zagospodarowania?

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnił plan zagospodarowania terenu na swojej stronie internetowej.
7. Czy Zamawiający udostępni projekt CBO?

Odpowiedź:
Nie, ponieważ ten projekt dopiero będzie wykonywany.
8. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek pkt V.2.2)a) w przypadku wykonania projektu obejmującego projekt budowlany i wykonawczy, który poprzedzony był opracowaniem koncepcji?
Odpowiedź:
Tak, jeżeli autorem koncepcji jest Wykonawca, który stara się o spełnienie tego warunku.
9. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek pkt V.2.4), jeżeli wykonawcy składający wspólnie ofertę spełniają go łącznie, tj. suma ich przychodów wynosi co najmniej 1 800 000 zł za każdy rok obrotowy?
Odpowiedź:
Tak.

10. Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ pkt 11.7 dotyczącego sposobu przyznawania punktów w kryterium jakości – zastępowalność kluczowego personelu.
Proszę o podanie, które z osób wymienionych w wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia (pkt 5.2 ppkt 3) wykazanych w załączniku nr 5 należy uznać za kluczowy personel, który ma być zastępowalny zgodnie z w/w kryterium jakości. 
Odpowiedź:
Za kluczowy personel uznaje się wszystkie osoby wymienione w pkt. 5.2 ppkt 3 SIWZ.
11. Czy Zamawiający może powtórnie rozważyć termin realizacji zadania w części dotyczącej opracowania koncepcji?
Rzetelne, pełne opracowanie koncepcji w 2-tygodniowym terminie wydaje się niemożliwe ze względu na bardzo złożony zakres, szczegółowość i wymagania określone w załączniku nr 1. W szczególności dotyczy to: opracowania koncepcji dla 17 obiektów, zapoznanie się z istniejącą dokumentacją i dokumentacją będącą w trakcie procesu projektowego (dokumentacji tej Zamawiający nie udostępnia w trakcie procedury przetargowej), wykonanie inwentaryzacji i dokonanie analizy docelowych układów wszystkich sieci Szpitala itp.

Mając na uwadze całkowity termin realizacji zadania, ograniczanie terminu wykonania koncepcji do 2 tygodni wydaje się niecelowe.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje termin dwutygodniowy z zastrzeżeniem, że w tym terminie oczekuje przedstawienia jedynie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.
12. Czy wymóg 5 lat doświadczenia w projektowaniu na potrzeby Służby Zdrowia ma być spełniony w całości po stronie polskiej? Czy wymóg zostanie spełniony, jeżeli 5 lat doświadczenia w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej jest spełniony po obu stronach (w tym polskiej), natomiast ponad 5-letnie doświadczenie w projektowaniu obiektów służby zdrowia leży po stronie brytyjskiej (jednostki, w tym psychiatryczne projektowane dla NHS)?
Odpowiedź:
Doświadczenie zdobyte poza granicami kraju oceniane będzie na takich samych zasadach jak  doświadczenie zdobyte w Polsce.
13. Czy opracowanie koncepcji funkcjonalnej Szpitala dotyczy zrealizowanych przez nas szpitali czy też teoretycznego rozwiązania związanego z tematem zamówienia (dot. wymagań zawartych w załączniku siwz ZP/11/12 pkt 5.6)?

Odpowiedź:
Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w pkt. 5.6.1) SIWZ:
jest: opracowania koncepcji funkcjonalnej szpitala (wymagane minimum – wersja graficzna z odpowiednim opisem);
winno być: opracowanej koncepcji funkcjonalnej szpitala (wymagane minimum – wersja graficzna z odpowiednim opisem).
14. Czy wyciąg z projektów wskazanych w wykazie wykonanych zamówień dotyczy punktu 5.2.2) a)+b)?

Odpowiedź:
Tak.

15. Czy wymagania dotyczące kwalifikacji kierownika zespołu projektowego dotyczą uczestnictwa w zaprojektowaniu dwóch dowolnych obiektów użyteczności publicznej (pu min. 3500 m2), czy też obiektów szpitalnych (dot. wymagań dotyczących osób zdolnych do wykonania zlecenia pkt 5.2.3)a) ?
Odpowiedź:
Jak wynika z treści pkt. 5.2.3)a) SIWZ, chodzi o dowolny obiekt użyteczności publicznej.
16. SIWZ i opis przedmiotu zamówienia mówi o inwentaryzacji i projekcie zieleni dla całego WSZ, ale nigdzie nie ma podanej całkowitej powierzchni terenu szpitala. Jest to istotne do określenia przybliżonej ilości zieleni do zinwentaryzowania.
Proszę o podanie powierzchni terenu (najlepiej z obrysem na jakimś rysunku, zdjęciu), na którym ma być wykonana inwentaryzacja i projekt zieleni.

Odpowiedź:
Zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego planem zagospodarowania terenu.
17. Proszę o wskazanie numeru działek, na których znajdować się będzie planowana inwestycja oraz wskazanie i nazwanie istniejących budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Odpowiedź:
Zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego planem zagospodarowania terenu.

18. Zgodnie z pkt. 4 zał. nr 1 SIWZ „Wykonawca powinien ująć na etapie koncepcji w szczególności: poradnie przyszpitalne z uwzględnieniem potrzeb nowych jednostek (razem 50 gabinetów lekarskich i zabiegowo-diagnostycznych, rejestracja + poczekalnia, pom. socjalne, toalety, magazyny podręczne, pom. porządkowe) powinny być połączone z poradniami projektowanymi przez projektanta CBO”; 
z pkt. 18 załącznika nr 1 SIWZ „Koncepcja zagospodarowania terenu WSZ winna przedstawić blokowo układ poszczególnych oddziałów i jednostek (budynki istniejące, projektowane przez projektanta CBO i nowoprojektowane w tym SIWZ)”;
Proszę o udostępnienie informacji oraz dokumentacji dot. projektowanych przez projektanta CBO obiektów, pomieszczeń oraz ich lokalizacji na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Odpowiedź: 

Zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego planem zagospodarowania terenu.
19. Proszę o udzielenie informacji, czy na terenie Szpitala planowane są inne inwestycje, jeżeli tak to proszę o wskazanie ich lokalizacji. 
Odpowiedź:
Planowane inwestycje to budowa CBO i WSOZ – lokalizacja zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu.
20. Proszę o udostępnienie dokumentacji archiwalnej istniejących budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wskazanej dokumentacji.
21. Proszę o udzielenie informacji, czy istniejąca kuchnia szpitalna jest w stanie obsłużyć dodatkową jednostkę szpitalną, czy należy ją powiększyć.
Odpowiedź:
Ocena powyższej kwestii należy do Wykonawcy.

22. Czy przez pojęcie „gabinet lekarski” należy rozumieć pokój badań czy jest to pokój dla lekarzy?
Odpowiedź:
Chodzi o pokój badań.
23. Dotyczy punktu II zał. nr I SIWZ „projekt branży architektonicznej – projekt wyburzeń” – proszę o wskazanie obiektów do wyburzenia.
Odpowiedź:

Kwestia ta wymaga uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym, Szpitalem i Wykonawcą.
24. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie podziemnego tunelu komunikacyjno-instalacyjnego celem skomunikowania jednostek szpitala?
Odpowiedź:
Rozwiązanie ma być proponowane przez projektanta z uwzględnieniem wskazanego budżetu.
25. Dotyczy punktu 12 zał. 1 SIWZ „pomieszczenia pracowników obsługi technicznej nowej jednostki (ok. 40 osób praca zmianowa)” – proszę o sprecyzowanie, jakie to mają być pomieszczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje w tym zakresie rozwiązania od Wykonawcy.
26. Zgodnie z punktem 13 zał. 1 SIWZ wykonawca powinien ująć na etapie koncepcji „szatnię centralną personelu medycznego WSZ”. Proszę o wskazanie struktury zatrudnienia z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Odpowiedź:
Wszelkie szczegółowe dane dotyczące m.in. struktury zatrudnienia zostaną przekazane wyłonionemu Wykonawcy przez Użytkownika.
27. Dotyczy punktu 15 zał. I SIWZ „oddział rehabilitacyjny” – proszę o wskazanie, jakiego typu rehabilitację oraz zabiegi planuje Zamawiający na tym oddziale.
Odpowiedź: 
Wszelkie szczegółowe dane zostaną przekazane wyłonionemu Wykonawcy przez Użytkownika.
28. Zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ ppkt a) i b) Zamawiający wymaga, by wykonawca dysponował kierownikiem zespołu projektowego (projektantem z uprawnieniami projektowymi w pełnym zakresie) z minimum 5-letnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, który uczestniczył w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów tego typu o powierzchni nie mniejszej niż 3500 m2 każdy oraz projektantem w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym obejmującym obiekty służby zdrowia.
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli funkcję kierownika zespołu projektowego oraz projektanta w specjalności architektonicznej bez ograniczeń będzie pełnić ta sama osoba?

Odpowiedź:
Tak.

29. Zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ ppkt a) Zamawiający wymaga, by wykonawca dysponował kierownikiem zespołu projektowego (projektantem z uprawnieniami projektowymi w pełnym zakresie) z minimum 5-letnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, który uczestniczył w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów tego typu o powierzchni nie mniejszej niż 3500 m2.
Czy doświadczenie kierownika zespołu projektowego z minimum 5-letnim doświadczeniem w projektowaniu ma dotyczyć tylko obiektów szpitalnych, czy może również innych obiektów użyteczności publicznej?

Pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.
Odpowiedź:
Jak wynika z treści pkt. 5.2.3)a) SIWZ, chodzi o dowolny obiekt użyteczności publicznej.
30. Zgodnie z pkt. XI ppkt 11.7 podkryterium oceny ofert jest „organizacja kontroli jakości (plan zapewnienia i kontroli jakości). Proszę o sprecyzowanie, co ma zawierać taki plan. 
Odpowiedź:
Należy załączyć dokument wewnętrzny obowiązujący w przedsiębiorstwie Wykonawcy.
31. Proszę o załączenie załącznika nr XX – ilość i wielkość pomieszczeń, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź:
Załącznik został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

