Załącznik  nr   9

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | Lodówki |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA – 1 szt. | TAK |  |
|  | Jednokomorowa, jednodrzwiowa o pojemności min. 119 l | TAK, podać |  |
|  | Drzwi pełne, zamykane na klucz. | TAK |  |
|  | Chłodziarko-zamrażarka wyposażona w zewnętrzny wyświetlacz, alarm wysokiej i niskiej temperatury, alarm otwartych drzwi, antybakteryjny uchwyt otwierający. | TAK |  |
|  | Zakres temperatury chłodziarki: od +2°C do +10°C (+/-1°C) | TAK, podać |  |
|  | Zakres temperatury zamrażarki: od -18°C do-25°C(+/-1°C) | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: 2x półka 4x kosz na drzwiach 1x szuflada | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 540x600x860mm(+/-20mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne chłodziarki (szer. x gł. x wys.): 450x450x525 mm (+/-20mm) | TAK, podać |  |
|  | Klasa wydajności energetycznej min. A+ | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne zamrażarki (szer. x gł. x wys.): 295x400x120 mm (+/-20mm) | TAK, podać |  |
|  | Kółka ułatwiające przemieszczenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 2. | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA - 1 szt. | TAK |  |
|  | dwukomorowa dwudrzwiowa o pojemności min. 263 l | TAK, podać |  |
|  | Drzwi pełne, zamykane na klucz. | TAK |  |
|  | Chłodziarko-zamrażarka wyposażona w zewnętrzny wyświetlacz, alarm wysokiej i niskiej temperatury, alarm otwartych drzwi, antybakteryjny uchwyt otwierający. | TAK |  |
|  | Zakres temperatury chłodziarki: od +2°C do +10°C (+/-1°C) Zakres temperatury zamrażarki: od -18°C do-25°C(+/-1°C) | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: 3x półka 4x kosz na drzwiach 2x szuflada | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 540x600x1680mm. -(odstępstwa +/-10mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne chłodziarki (szer. x gł. x wys.): 450x457x725 mm (+/-20mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne zamrażarki (szer. x gł. x wys.): 415x408x670 mm (+/-20mm) | TAK, podać |  |
|  | Klasa wydajności energetycznej min. A+ | TAK, podać |  |
|  | Kółka ułatwiające przemieszczenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 3. | LODÓWKA PODBLATOWA - 10 szt. | TAK |  |
|  | Model wolnostojący | TAK |  |
|  | Klasa wydajności energetycznej min. A+ | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: 2x półka ze szkła bezpiecznego 4x kosz na drzwiach 1x szuflada 1 komora niskich temperatur | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie mechaniczne, funkcja automatycznego odszraniania | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 480x430x840mm. -(odstępstwa +/-10mm) | TAK, podać |  |
|  | Kółka ułatwiające przemieszczenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK, podać |  |

............................................

podpis wykonawcy