PAKIET  2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | WÓZKI NA POŚCIEL I BIELIZNĘ |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |  | WYMAGANIA TAK/ NIE |  | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WÓZEK DO SKŁADOWANIA I TRANSPORTU BRUDNEJ BIELIZNY 1 - szt. |  | TAK |  |  |
|  | Szerokość całkowita: 980mm (± 20mm) |  | TAK, podać |  |  |
|  | Wysokość całkowita: 1740mm (± 20mm) |  | TAK, podać |  |  |
|  | Głębokość całkowita: 790mm (± 20mm) |  | TAK, podać |  |  |
|  | Konstrukcja ze stali chromowo-niklowej. |  | TAK |  |  |
|  | Dół wózka zamknięty, w górnej części drzwi otwierane skrzydłowo z blokadą. |  | TAK |  |  |
|  | Dno wózka wykonane z laminatu. |  | TAK |  |  |
|  | 4 koła jezdne o średnicy 200mm (± 5mm), w tym dwa obrotowe z blokadą. |  | TAK, podać |  |  |
|  | Dół wózka zabezpieczony 2 kołowymi odbojami, wykonanymi z tworzywa umieszczonymi nad przednimi kołami. |  | TAK |  |  |
|  | Maksymalna ładowność wózka min. 400kg |  | TAK, podać |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |  |
| 2. | WÓZEK POŚCIELOWY 1 szt. |  |  | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita: 1580mm (±20mm) |  |  | TAK, podać |  |
|  | Wysokość całkowita: 1310mm (±20mm) |  |  | TAK, podać |  |
|  | Głębokość całkowita: 570mm (±20mm) |  |  | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo |  |  | TAK |  |
|  | Korpus i drzwi z płyty meblowej o grubości min. 12mm w kolorach do wyboru: biały, buk, mahoń. Wybór na etapie realizacji. |  |  | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w: - drzwi otwierane skrzydłowo, z uchwytami w kształcie litery C, zamykane kluczykiem, kąt otwarcia 180°; - 2 półki z płyty meblowej o szerokości 620 mm, odległość między półkami 310 mm; - po obydwu bokach uchwyty z pokrywami z tworzywa na worki na brudną bieliznę o poj. 120 litrów każdy, z ażurowymi podporami, zabezpieczone dwoma kołowymi odbojami, całość składana; - blat wózka zabezpieczony przed spadaniem przedmiotów rantami z drutu stalowego. |  |  | TAK |  |
|  | 4 koła jezdne o średnicy 160 mm (±5mm) |  |  | TAK, podać |  |
|  | Wózek zabezpieczony stałym odbojem, umieszczonym dookoła wózka, wykonanym ze stali powleczonej gumą. |  |  | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  | TAK, podać |  |
| 3. | WÓZEK POŚCIELOWY PODWÓJNY 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Wózek do przewozu brudnej pościeli na dwa worki o pojemności 120 litrów. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Stelaż wózka wykonany z profili rurowych, lakierowanych proszkowo w kolorze białym. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Stalowe pokrywy lakierowane proszkowo. Kolor pokryw ustalany na etapie realizacji. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Półka nad układem jezdnym wózka stanowiąca podparcie dla worków. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem. | Tak, podać |  |  |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół. | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary całkowite wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - szerokość 700 mm (±20 mm) - głębokość 520 mm (±20 mm) - wysokość 900 mm (±20 mm) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: 2x bawełniany worek | TAK |  |  |  |
|  | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością, zgodnie z EN ISO 9001. | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, podać |  |  |  |

..................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                          pieczątka i podpis Wykonawcy