PAKIET    4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | WYROBY ZE STALI KWASOODPORNEJ |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WÓZEK DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW STERYLNYCH 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek transportowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK, podać |  |
|  | Wózek wykonany w technologii podwójnej ścianki z wygłuszeniem odpornym na wilgoć. | TAK, podać |  |
|  | Wózek do transportu materiałów sterylnych na min. 3 jednostki sterylizacyjne. | TAK, podać |  |
|  | Drzwi pełne zamykane na klucz. | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w min. 2 przestawne półki | TAK, podać |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy min. 125mm, dwa koła z hamulcem. | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w krążki odbojowe, zabezpieczające wózek podczas transportu. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia wózka. | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 680x680x1240mm (± 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 2. | WÓZEK DWUBLATOWY 800 TYP 1 2 szt. | TAK |  |
|  | Wózek zabiegowy ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9. | TAK, podać |  |
|  | Wózek 2-blatowy (dolny blat 300mm poniżej górnego), blaty zagłębione. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia wózka. | TAK, podać |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy 125mm, dwa koła z hamulcem. | TAK, podać |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe z tworzywa umieszczone nad każdym z kół. | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x900mm.(+/- 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 3. | WÓZEK DWUBLATOWY 1200 TYP 2 2 szt. | TAK |  |
|  | Wózek zabiegowy ze stali kwasoodpornej OH18N9 (podręczny blat roboczy). | TAK, podać |  |
|  | Wózek dwublatowy bez uchwytu do prowadzenia. | TAK, podać |  |
|  | Górny blat zagłębiony, wygłuszony. Blat dolny płaski, 300mm pod górnym. | TAK, podać |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy 125mm, wszystkie z hamulcem. | TAK, podać |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe z tworzywa umieszczone nad każdym z kół. | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x600x900mm. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 4 | WÓZEK JEDNOBLATOWY -2 szt. | TAK |  |
|  | Wózek zabiegowy jednoblatowy ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9 (na maseczki i fartuchy). | TAK, opisać |  |
|  | Blat zagłębiony z wygłuszeniem. | TAK, opisać |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia wózka. | TAK, opisać |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy 125mm, wszystkie z hamulcem. | TAK, podać |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe z tworzywa umieszczone nad każdym z kół. | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x900mm. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |
| 5 | WÓZEK Z BLATEM ZE STALI KWASOODPORNEJ NA PRZYBORY DO MASAŻU - 1 szt. | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita: 800mm (± 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość całkowita: 1070mm (± 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Głębokość całkowita: 630mm (± 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja ze stali kwasoodpornej | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w: - Jeden blat od góry wózka, wykonany ze stali kwasoodpornej o wymiarach zewn.: 510mm x 680mm (± 20mm), i wymiarach wewn.: 480mm x 650mm (± 20mm). - Dwa kosze ze stali kwasoodpornej wysuwane do przodu i tyłu o wymiarach 530mm x 610mm i wysokości 190mm, +/- 20mm. | TAK, podać |  |
|  | Odległość pomiędzy koszem a blatem: 360mm (± 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Odległość między koszami: 360mm (± 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Odległości od podstawy do górnego blatu: 960mm (± 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Max. obciążenie blatu min. 50 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia | TAK, podać |  |
|  | Max. obciążenie kosza min. 15kg | TAK, podać |  |
|  | Max. obciążenie wózka min. 80kg | TAK, podać |  |
|  | Wózek posiada uchwyty po bokach umożliwiające lekkie i precyzyjne przetaczanie | TAK |  |
|  | 4 obrotowe koła jezdne o średnicy 125 mm (±5mm), w tym dwa z hamulcem | TAK, podać |  |
|  | Wózek zabezpieczony 4 narożnymi odbojnikami wykonanymi z gumy. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 6 | WÓZEK ZABIEGOWY DWUBLAT. TYP 1 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek dwublatowy, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9, obydwa blaty zagłębione. | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja wózka szkieletowa wykonana z profili zamkniętych 25x25 mm. | TAK, podać |  |
|  | Blat zagłębiony, wzmocniony, wykonany z blachy o grubości min. 1 mm i nośności min. 15kg | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania o Ø 25 mm. | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy 125mm, dwa koła z hamulcem. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary blatu (szer. x gł.): 800 x 600 mm). Dolny blat zamontowany 300mm poniżej górnego. | TAK, podać |  |
|  | Wysokość wózka: 900 mm. (+/-10mm | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 7 | WÓZEK MEDYCZNY ZE STALI KWASOODPORNEJ 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek ma służyć jako mobilny blat roboczy ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Bez uchwytu do prowadzenia. | TAK, podać |  |
|  | Blat roboczy płaski z 3-stronną galeryjką ,wymiary blatu min. 900 x 600x1000 mm (+/- 4mm) | TAK, podać |  |
|  | 4 równe szuflady o pełnym wysuwie, 1 półka montowana na stałe | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt na bocznej ścianie | TAK, podać |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy 125mm, w tym dwa koła z hamulcem | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością, zgodnie z EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485. | TAK, załączyć |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 8. | TABORET CHIRURGICZNY 6 szt. | TAK |  |
|  | Taboret (stołek) ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9 z podstawą dla stóp. | TAK |  |
|  | Precyzyjna hydrauliczna regulacja wysokości siedziska w zakresie od 440 do 620 mm (± 10 mm), realizowana dźwignią nożną. | TAK, podać |  |
|  | Siedzisko płaskie, tapicerowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | TAK, podać |  |
|  | Średnica siedziska 360 mm. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary 600x600x440-620mm | TAK, podać |  |
|  | Stabilna pięcioramienna podstawa o średnicy 600 mm (± 10 mm). | TAK, podać |  |
|  | Kółka o średnicy 50 mm, odporne na korozję i ścieranie, nierysujące podłogi, w tym min. 2 z blokadą | TAK, podać |  |
|  | Wózek będący wyrobem medycznym, posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.). | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE Wytwórcy wraz informacją o dokonaniu wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. | TAK, załączyć |  |
|  | Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością, zgodnie z EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485. | TAK, załączyć |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 9 | MOBILNY BLAT ROBOCZY 1800 1 szt. | TAK |  |
|  | Blat roboczy ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 ,bez uchwytów do prowadzenia | TAK |  |
|  | Czteronożna rama nośna ze stali kwasoodpornej OH18N9 ze wzmocnieniem(fronty i boki) | TAK |  |
|  | Blat płaski z fartuchem tylnym ,wygłuszony | TAK |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy 125mm, w tym dwa koła z hamulcem(od frontu) bez odbojnic | TAK |  |
|  | Wymiary (szer.x.gł.x.wys.) 1800x400x100mm (+/- 10mm) | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min.24 m-ce | TAK |  |

| 10 | WÓZEK DO TRANSPORTU ZWŁOK 1 kpl. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonany w całości ze stali kwasoodporna OH18N9 wyposażony w zdejmowana tacę oraz pokrywę(kapsułę) | TAK |  |
|  | Wózek z regulacją wysokości realizowaną za pomocą mechanizmu korbowego w zakresie :650 - 880 mm(+/-50mm) | TAK |  |
|  | Wymiary wózka (dł.x.gł.x.wys.) 2300x700 mm (+/-10mm) | TAK, podać |  |
|  | Układ jezdny :4 koła o średnicy 200 mm,2 z blokadą jazdy | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone ,bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary tacy (dł.xgł.xwys.):2050x680x600mm (+/- 10mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary pokrywy (dł.x.szer.x.wys.)2050x680x340mm (+/-10mm) | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min.24 miesiące | TAK, podać |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                      pieczątka i podpis Wykonawcy