PAKIET  7

ZESTAW  PARAMETRÓW I  WARUNKÓW   TECHNICZNYCH

| Nazwa |  | SPRZĘT DO REHABILITACJI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI |  | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| 1 | STÓŁ DO MASAŻU 1 szt. |  | TAK |  |  |  |
|  | Składany stół do masażu z konstrukcją aluminiową |  | TAK |  |  |  |
|  | regulacja kąta nachylenia tylnej części blatu |  | TAK |  |  |  |
|  | części wyposażenia dodatkowego /podgłówek, podłokietniki, półka pod ramiona/ pod blatem podtrzymywane przez elastyczne pasy |  | TAK |  |  |  |
|  | Nogi stołu połączone są systemem stalowych linek |  | TAK |  |  |  |
|  | Wysokość stołu regulowana wielopoziomowo za pomocą gałek |  | TAK |  |  |  |
|  | obicie materiałem skóropodobnym lub winylowym |  | TAK |  |  |  |
|  | Długość: 196 cm (±5%) |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Szerokość: 64 cm (±5%) |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wysokość: od 70 cm do 90 cm |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 200 kg (±5%) |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia leża: od 0 ° do +55 ° |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wymiary po złożeniu: 98x64x17 cm (±5%) |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Waga (bez akcesoriów): 18 kg (±5%) |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja min.36 miesięcy |  | TAK, podać |  |  |  |
| 2 |  | BALKONIK 1 2 szt. |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Składana podpórka czterokołowa |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Aluminiowa, lekka konstrukcja |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wytrzymałość min. do 130 kg |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Waga wózka 7,5 kg (±5%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Składany na płasko |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Siedzisko |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Uchwyt ergonomiczny |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Regulacja rączek na wysokości wyposażone w hamulce standardowe i postojowe |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Szerokość 650mm (±5%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Wysokość 805-930 mm |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Długość 700 mm (±5%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Wysokość siedziska 610 mm(±5%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Szerokość siedziska 450 mm (±5%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Kolor tapicerki do uzgodnienia |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 3 |  | BALKONIK 2 2 szt. |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Składana podpórka trójkołowa- stalowa |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wytrzymałość min. 130 kg |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Waga wózka 7,5 kg (±5%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Regulacja rączek na wysokości wyposażone w hamulce standardowe i postojowe |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Szerokość 630 mm (±5%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Wysokość 870-990 mm |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Długość 580 mm (±5%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Kolor tapicerki do uzgodnienia |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 4 |  | BALKONIK 3 2 szt. |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Balkonik na czterech kółkach typ ambonka |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Tapicerowany stolik z półokrągłym wycięciem |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Kolor tapicerki do uzgodnienia |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wytrzymałość min. 100 kg |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Waga wózka 11- 13 kg |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja składana |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Szerokość 540 mm (±5%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Wysokość 1220-1670 mm |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Długość 730 mm (±5%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Wysokość siedziska 560 mm(±5%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Szerokość siedziska 540mm (±5%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 5 |  | ROWER STACJONARNY 1 szt. |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Ergometr rowerowy |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Sterowany mikroprocesorem system hamowania |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Obciążenie w zakresie 6- 999 Watt |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Zakres prędkości obrotowej 30-130 obr/min |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Regulowany kąt ustawienia kierownicy (360°) |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Regulacja wysokości siodełka |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Max. waga pacjenta 160kg |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Wyświetlenie na ekranie cykloergometru obciążenia, obrotów pedałów RPM, prędkości, czasu badania, tętna HR |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wyświetlenie obrotów pedałów RPM dla pacjenta na diodach LED |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Waga cykloergometru - 61kg |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Wymiary max. (dł. x sz. x wys.) 90cm x 46 cm 133 cm (±5%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Zasilanie 230V/50-60Hz/max. 80W |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Zaprogramowane fabrycznie protokoły wysiłkowe |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Protokoły zaprogramowane przez użytkownika |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Manualna kontrola obciążenia |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość automatycznego pomiaru ciśnienia krwi (opcja) |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |  | TAK, podać |  |  |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                      pieczątka i podpis Wykonawcy