PAKIET     10

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | ZNORMALIZOWANY STOLIK (WÓZEK) ANESTEZJOLOGICZNY 2 szt. | . |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent : |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | ## OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Szafka stalowa lakierowana proszkowo na kolor wg. palety RAL, | TAK |  |
| 2. | ## Blat z tworzywa ABS, | TAK |  |
| 3. | ## Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w odboje | TAK |  |
| 4. | ## Koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 5. | ## Wymiary szafki [mm]: długość: 600 (±5%) szerokość: 500 (±5%) wysokość od podłoża do blatu: 1000 (±5%) | TAK, podać |  |
| 6. | ## Wyposażenie: – wysuwany blat boczny, ## – pojemnik na odpady z tworzywa szt. z pokrywą wahadłową, – pojemnik na rękawiczki, – pojemnik na cewniki/kosz na cewniki, – koszyk na akcesoria, ## – dyspensery do łatwej segregacji, materiałów medycznych – oznaczenia szuflad ## – min. 5 szuflad | TAK, podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO Z WSZYSTKICH POWYŻEJ OPISANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |
| 7. | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK, podać |  |
| 8. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 9. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 10. | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 11. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK, podać |  |
| 13. | Urządzenie/sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |

..........................................					……...............................

(miejsce i data wystawienia)					  (podpis i pieczątka)