PAKIET 12

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Nazwa |  | ZESTAW DO INTUBACJI DOTCHAWICZNEJ Z RURKAMI INTUBACYJNYMI 4 szt. |  |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ i model urządzenia/urządzeń |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | ## Zestaw laryngoskop do trudnej intubacji |  | TAK |  |
| 2. | ## Światłowodowy |  | TAK |  |
| 3. | ## Komplet łyżek typu McCoy – rozmiar 3, 4 |  | TAK, podać |  |
| 4. | ## Możliwość sterylizacji w autoklawie |  | TAK |  |
| 5. | ## „zielony standard” rękojeści |  | TAK |  |
| 6. | ## Etui z łatwo zmywalnego materiału |  | TAK |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO Z WSZYSTKICH POWYŻEJ OPISANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 7. | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). |  | TAK, podać |  |
| 8. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  | TAK |  |
| 9. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. |  | TAK |  |
| 10. | Wypełniony paszport techniczny |  | TAK |  |
| 11. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  | TAK |  |
| 12. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  | TAK, podać |  |
| 13. | Urządzenie/sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  | TAK |  |

..........................................					                       ……...............................

(miejsce i data wystawienia)					         (podpis i pieczątka)