PAKIET   15

ZESTAWIENIE   PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Przedmiot |  | SSAK ELEKTRYCZNY 5 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ i model |  |  |  |  |
| Producent |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Deklaracja zgodności lub/i certyfikat CE |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | wysokiej jakości, profesjonalny ssak medyczny |  | TAK |  |
| 2. | Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz |  | TAK |  |
| 3. | Moc: 110W |  | TAK |  |
| 4. | Maksymalny przepływ: 40 L / min |  | TAK |  |
| 5. | Maksymalne ciśnienie: 80 kPa |  | TAK |  |
| 6. | Wymiary: 320x900x300mm (±5%) |  | TAK, podać |  |
| 7. | Waga: 6,2 kg (wózek 13,6 kg) |  | TAK |  |
| 8. | Normy: CEI 62-5 (IEC 601-1) - 93/42 EEC |  | TAK |  |
| 9. | Maksymalny przepływ nie mniejszy niż 59 l/min i nie większy niż 63 l/min |  | TAK, podać |  |
| 10. | Statyw jezdny |  | TAK |  |
| 11. | zabezpieczenie przed przepełnieniem |  | TAK |  |
| 12. | dwie butle 2l z poliwęglanu, |  | TAK |  |
| 13. | wskaźnik ciśnienia, |  | TAK |  |
| 14. | regulację siły ssania |  | TAK |  |
| 15. | włącznik |  | TAK |  |
| 16. | dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów |  | TAK |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO Z WSZYSTKICH POWYŻEJ OPISANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 17. | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). |  | TAK, podać |  |
| 18. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  | TAK |  |
| 19. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. |  | TAK |  |
| 20. | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat |  | TAK |  |
| 21. | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający |  | TAK |  |
| 22. | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego |  | TAK |  |
| 23. | Wypełniony paszport techniczny |  | TAK |  |
| 24. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  | TAK |  |
| 25. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  | TAK, podać |  |
| 26. | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  | TAK |  |
| 27. | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) |  | TAK, podać |  |

..........................................					     ……...............................

(miejsce i data wystawienia)					         (podpis i pieczątka)