PAKIET   17

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | LAMPA SZCZELINOWA 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent : |  |
| Rok produktu : |  |

| Lp. | OPIS | WYMAGANE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANW |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Lampa szczelinowa z oświetlaczem położonym poniżej części optycznej | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimum trzy powiększenia (10x, 16x, 25x) | TAK, podać |  |
|  | Zakres PD 55-77 mm (lub szerszy) | TAK, podać |  |
|  | Korekcja w zakresie -5D do 3D (lub szerszym) | TAK, podać |  |
|  | Filtr niebieski, bezczerwienny | TAK |  |
|  | Płynna regulacja natężenia światła potencjometrem umieszczonym w bezpośrednim sąsiedztwie dżojstika, tak by obsługa dżojstika oraz potencjometru mogła być wykonywana jedną ręką. | TAK |  |
|  | Źródło światła LED | TAK |  |
|  | Regulacja długości szczeliny w zakresie minimum od 1 do 14 mm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja szerokości szczeliny w zakresie minimum od 0 do 14 mm. Regulacja płynna. | TAK, podać |  |
|  | Ruch podstawy w zakresie: - przód-tył – min. 90 mm - prawo-lewo – min. 100 mm - pionowo – min. 30 mm (+/-10mm) | TAK, podać |  |
|  | Stolik podnoszony elektrycznie, z blatem na jedno urządzenie | TAK |  |

| 12 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 14 | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 15 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 16 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 17 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 18 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 19 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK, podać |  |
| 21 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 22 | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK, podać |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                       pieczątka i podpis Wykonawcy