PAKIET   19

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Przedmiot |  |  | WAGA KRZESEŁKOWA 1 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | ## OPIS |  |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TAK/NIE |  | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| 1. |  | Obciążenie maksymalne [Max] 250 kg |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 2. |  | Dokładność odczytu [d] 100 g |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 3. |  | Zakres tary -250 kg |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 4. |  | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) |  |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 6. |  | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 35 godzin (średni czas) |  |  | TAK |  |  |  |
| 7. |  | Temperatura pracy 0 - +40 °C |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 8. |  | Wilgotność względna powietrza 10÷85% RH bez kondensacji |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 9. |  | Interfejs RS 232 |  |  | TAK |  |  |  |
| 10. |  | tarowanie w całym zakresie pomiarowym, |  |  | TAK |  |  |  |
| 11. |  | wyłącznik czasowy, |  |  | TAK |  |  |  |
| 12. |  | zmienne tłumienie wyniku ważenia. |  |  | TAK |  |  |  |
| 13. |  | miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD |  |  | TAK |  |  |  |
| 14. |  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe umożliwia ważenie niezależnie od warunków zasilania |  |  | TAK |  |  |  |
| 15. |  | Wyposażona jest w kółka jezdne, umożliwiające szybkie i proste przemieszczanie jej do miejsca pracy. |  |  | TAK |  |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO Z WSZYSTKICH POWYŻEJ OPISANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 17. |  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  |  | TAK |  |  |  |
| 18. |  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. |  |  | TAK |  |  |  |
| 19. |  | Wypełniony paszport techniczny |  |  | TAK |  |  |  |
| 20. |  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  |  | TAK |  |  |  |
| 21. |  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 22. |  | Urządzenie/sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  |  | TAK |  |  |  |

..........................................					      ……...............................

(miejsce i data wystawienia)					        (podpis i pieczątka)