PAKIET   20

ZESTAWIENIE    PARAMETRÓW   I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Nazwa |  | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE STANOWISKA EEG -1 zest. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Wyposażenie standardowe stanowiska EEGDigi Trak VEP: hardware |  | TAK |  |
|  | 4-kanałowa głowica EEGDigiTrack VEP |  | TAK |  |
|  | inteInterfejs łączący aparat EEG, głowicę i lampę fotostymulacyjną |  | TAK |  |
|  |  monitor LCD o przekątnej min. 21,5" do wyświetlania bodźców |  | TAK, podać |  |
|  |  lampa do fotostymulacji |  | TAK |  |
|  |  specjalistyczne oprogramowanie do rejestracji i analizy potencjałów EEG DigiTrack VEP |  | TAK |  |
|  |  oprogramowanie bazy danych EEGDigiTrack Manager |  | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
|  | software kursor pokazujący parametry sygnału [milisekundy, mikrowolty] |  | TAK |  |
|  | trzy tryby prezentacji uśrednionego sygnału: końcowe uśrednienia, częściowe uśrednienia [nałożone], częściowe uśrednienia [rozseparowane w pionie] |  | TAK |  |
|  | możliwość deﬁniowania własnych [wstawianych automatycznie] zestawów załamków |  | TAK |  |
|  | konﬁguracja rodzaju (błysk/wzorzec) parametrów stymulacji: częstotliwość i randomizacja bodźca, ilość uśrednień, po których stymulacja automatycznie zatrzymuje się |  | TAK |  |
|  | ustawienia wzorca: pasy, krata, pole: ćwiartka, połówka, cały ekran, ustawienia punktu ﬁksacji: kształt, kolor oraz położenie zestaw do Wzrokowych Potencjałów Wywołanych EEGDigiTrack VEP |  | TAK |  |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. |  | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat |  | TAK, podać |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego |  | TAK |  |
|  | Wypełniony paszport techniczny |  | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  | TAK, podać |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) |  | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający |  | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy |  | TAK, podać |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                       pieczątka i podpis Wykonawcy