15

Przedmiot zamówienia: Dystrybutor taśmy wskaźnikowej - 2 sztuki

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Dystrybutor podwójny taśmy wskaźnikowej | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z metalu zabezpieczonego przed działaniem korozji. | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w kauczukowe stopki zabezpieczające przed przesuwaniem. | TAK |  |
|  | Pojemność dwie rolki taśmy wskaźnikowej. | TAK |  |
|  | Wymiary: długość 25 cm, szerokość 6 cm, wysokość 12 cm (±5%) | TAK |  |
| II | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |