29

Przedmiot zamówienia: Regał magazynowy - 15 sztuk,

Regał listwowy – 4 szt.

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Regał magazynowy |  |  |
|  | Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali, odporny na korozję | TAK |  |
|  | Półki ażurowe – 5 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia półek | TAK |  |
|  | Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. ± 1cm | TAK |  |
|  | Wymiary: długość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm (± 2cm) | TAK |  |
|  | Regał listwowy |  |  |
|  | Regał listwowy wykonany w całości ze stali gatunku min. OH18N9 | TAK |  |
|  | Dwie listwy do zawieszenia na ścianie z zaczepami do zawieszenia koszy sterylizacyjnych | TAK |  |
|  | Pojemności 6 koszy o wielkości 1 jednostki wsadu STE | TAK |  |
|  | Wymiary +/- 2 cm, długośc 200 cm, profile o przekroju min 30x30mm. | TAK |  |
|  | Wyposażenie :6 szt. koszy, elementy mocujące do ściany | TAK |  |
| II | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |