27

Przedmiot zamówienia: Stelaż do koszy - 2 sztuki

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Stelaż do zawieszania koszy. | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej przed działaniem korozji. | TAK |  |
|  | Elementy podtrzymujące kosze wykonane z profili zamkniętych 50 x 20 x 1,25 mm (±10%). | TAK |  |
|  | Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. ± 10 mm. | TAK |  |
|  | Pojemność min. 10 koszy zawieszanych w dwóch kolumnach, po min. 5 koszy w każdej kolumnie. | TAK |  |
|  | Wymiary: szerokość 125 cm, głębokość 45 cm, wysokość 165 cm (±10%) | TAK |  |
| II | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |