12

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do ciśnieniowego mycia i dezynfekcji – 1 szt.  (Boks dekontaminacji manualnej)

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji urządzenia:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| A | Urządzenie do ciśnieniowego mycia i dezynfekcji powierzchni – 1 szt. |  |  |
|  | - funkcja zmiany strumienia: > strumień wysokociśnieniowy punktowy, > płaski strumień wysokociśnieniowy, > strumień niskociśnieniowy płaski. | TAK |  |
|  | - ciśnienie max [bar] 170 | TAK, podać |  |
|  | - wydajność tłoczenia (l/h) 600 | TAK, podać |  |
|  | - moc nie większa niż 3 kW | TAK, podać |  |
| II | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |