10

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do oczyszczania powierzchni parą wodną – 1 szt.  (Boks dekontaminacji manualnej)

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji urządzenia:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| A | Urządzenie do oczyszczania powierzchni parą wodną – 1 szt. |  |  |
|  | - lanca parowa z wężem o długości minimum 2m | TAK, podać |  |
|  | - nie wymaga podłączenia do instalacji wody | TAK |  |
|  | - zasilanie 230V, | TAK |  |
|  | - moc nie większa niż 3,5 kW | TAK, podać |  |
| II | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |