28

Przedmiot zamówienia: Wózek do koszy - 2 sztuki

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Wózek do magazynowania i transportu koszy | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304. | TAK |  |
|  | 4 skrętne koła o średnicy min. 125 mm, w tym min. 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału. | TAK |  |
|  | Pojemność min. 5 koszy o wielkości 1 jednostki wsadu lub zamiennie 10 koszy o wielkości ½ jednostki wsadu. | TAK |  |
|  | Wyposażony w pionowe ergonomiczne uchwyty do wygodnego prowadzenia wózka niezależnie od wzrostu personelu. | TAK |  |
|  | Wymiary: szerokość 75 cm, głębokość 45 cm, wysokość 165 cm (±5%) | TAK |  |
| II | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |