26

Przedmiot zamówienia: Wózek uniwersalny - 5 sztuk

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304. | TAK |  |
|  | 4 skrętne koła o średnicy min. 125 mm, w tym min. 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału. | TAK |  |
|  | Wymiary: długość 110 cm, szerokość 60 cm, wysokość 90 cm (±5%) | TAK |  |
| II | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |