DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

- Podstawowe czynności do wykonania przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu zamówienia:

  - Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także z wiedzą techniczną, decyzjami organów administracji, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami SIWZ 
i Umowy.

  - Uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana dla Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Wykonanie, rozmieszczenie, konserwacja i ewentualne przemieszczanie tablic informacyjnych budowy oraz tablic dodatkowych – w liczbie i formie wymaganej przez ewentualne instytucje współfinansujące Przedsięwzięcie, w liczbie i formie wymaganej przez Zamawiającego dla właściwego poinformowania zewnętrznego o prowadzonym Przedsięwzięciu.

  - Zapewnienie zaplecza budowy z parkingiem i dostępem do mediów (wody, kanalizacji, energii elektrycznej, sieci telefonicznej i internetowej), posiadającego instalację grzewczo-wentylacyjną.

  - Na Wykonawcy spoczywa wyłączna odpowiedzialność za Teren Budowy 
ze szczególnym uwzględnieniem osób i mienia, które pojawią się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W związku z nieprzerwanym funkcjonowaniem istniejącego Szpitala, wymaga się wysokiego standardu dla systemu informacji dla użytkowników na temat dróg poruszania się, zagrożeń, utrudnień, itp.

  - Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót w przypadku takiej konieczności.

  - Tymczasowe drogi dojazdowe wraz z ich utrzymaniem w przypadku takiej konieczności.

  - Zaleca się dokonanie wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunków terenowych, w tym stanu istniejących obiektów oraz warunków związanych 
z wykonaniem Robót będących przedmiotem zamówienia.

  - Zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt Nadzoru Geotechnicznego.

  - Wykonanie niezbędnych przyłączy tymczasowych zapewniających ciągłą pracę Szpitala w przypadku takiej konieczności.

  - Zamontowanie i demontaż, po zakończeniu eksploatacji, na koszt Wykonawcy liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót przez Zamawiającego na podstawie odrębnej Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 
a Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

  - Wykonanie badań zagęszczenia gruntu i przedłożenie ich Inspektorowi w wymaganych terminach.

  - Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w przypadku takich konieczności.

  - Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wszelkich instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

  - Wykonanie rozruchów technologicznych.

  - Wykonanie prób eksploatacyjnych instalacji i systemów wskazanych przez Inspektora.

  - Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z 16.11.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2012 poz. 1513).

  - Zapewnienie stałego dostępu do wszystkich powierzchni funkcjonującego Szpitala, a jeśli okaże się to niemożliwe z uwagi na technologię robót, uzgodnienie 
z Użytkownikiem i Inspektorem sposobu zapewnienia tymczasowego dostępu 
i/lub pomieszczeń tymczasowych o akceptowalnym standardzie i wyposażeniu technicznym.

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i wersji elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazania elementów inwestycji na majątek właścicieli i uzyskanie w imieniu Użytkownika pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Zamówienia.

  - Uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót.

Oraz inne obowiązki Wykonawcy nie uwzględnione powyżej, a które zostały ujęte i wyszczególnione w SIWZ.

- Pozostałe czynności do wykonania podczas realizacji Umowy:

  - Szczegółowe rysunki robocze z dokumentacją fotograficzną poprzedzające prace i/lub powykonawcze związane z: wykonaniem Robót wewnętrznych, rozbiórek istniejących urządzeń przeznaczonych do likwidacji – jeżeli okaże się to według uznania Inspektora, konieczne dla dokonania odbioru lub rozliczenia Robót.

  - Bieżące kompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów cząstkowych Robót zakrywanych i zanikających 
w zakresie wymaganym w Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej lub obowiązujących normach, w formie rysunków, szkiców, obmiarów, dokumentacji geodezyjnej, protokołów z testów niezbędnych do stwierdzenia poprawności wykonania elementów konstrukcyjnych i robót wykończeniowych, instalacji oraz urządzeń instalowanych w ramach Umowy oraz dokumentów dopuszczenia materiałów na podstawie zatwierdzonych „Kart Materiałowych”– dla potwierdzenia wykonania Robót.

  - Kompletowanie dokumentacji powykonawczej w formacie i w zakresie zatwierdzonym przez Zamawiającego po uprzednim uzyskaniu akceptacji Inspektora umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich rozruchów a następnie odbioru końcowego.

  - Wytyczne dla ekip zatrudnionych na budowie, odnośnie prowadzenia robót budowlano-montażowych z zapewnieniem ciągłości pracy Szpitala.

  - Sporządzanie i przedstawianie do akceptacji Inspektora planu szkoleń oraz wykazu czynności konserwacyjnych i remontowych z czasookresami ich wykonywania. Przeprowadzenie szkoleń służb technicznych Szpitala w zakresie obsługi 
i utrzymania instalacji i zainstalowanego wyposażenia niezbędnego dla zapewnienia wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa Szpitala.

  - Projekt organizacji zaplecza Wykonawcy Umowy na czas Robót.

  - Projekt organizacji Terenu Budowy z drogami dostosowanymi dla ruchu sprzętu 
i transportu budowlanego z uwzględnieniem dostępu transportu kołowego 
do budynku Szpitala z jednoczesnym zachowaniem optymalnych warunków dojazdu jednostek straży pożarnej.

  - Sporządzenie i uzyskanie akceptacji Inspektora dla kompletnego Planu BIOZ i PZJ.

  - Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego budynku. Wykonawca zobowiązany jest także do prowadzenia swoim staraniem i na swój koszt monitoringu w zakresie konstrukcyjnym budynku metodami zatwierdzonymi przez Inspektora zaproponowanymi przez Wykonawcę w sposób wystarczający.

  - Wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania terenu w zakresie parkingów, ciągu pieszo-jezdnego oraz zieleni. Wykonawca zobowiązany jest także do prowadzenia swoim staraniem i na swój koszt monitoringu przemieszczeń terenu metodami zatwierdzonymi przez Inspektora zaproponowanymi przez Wykonawcę w sposób wystarczający.

  - Wykonanie i utrzymanie w okresie niezbędnym dla realizacji prac zaplecza Wykonawcy.

  - Sporządzenie kompletnych harmonogramów testów i czynności administracyjnych w celu maksymalnego skrócenia okresu uzyskiwania przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, Pozwoleń na Użytkowanie. Harmonogramy te będą stanowiły integralną część obowiązującego, po uprzednim uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiającego, harmonogramu bazowego.

  - Zakres Robót obejmuje również Roboty odtworzeniowe, próby i usunięcie jakichkolwiek wad w Robotach oraz wszelkie czynności niezbędne 
do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do użytkowania 
i przekazania ich Zamawiającemu.

  - Przystąpienia do Robót niezwłocznie po przekazaniu Terenu Budowy.

  - Zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla użytkowników istniejącego i funkcjonującego Szpitala, sąsiadujących budynków mieszkalnych i innych obiektów.

  - Stosowania do wykonania Robót sprzętu oraz przyjęcia technologii zapewniających nie przekroczenie dopuszczalnych norm natężenia hałasu, drgań czy zapylenia.

  - Ponoszenia odpowiedzialności za działania zatrudnionych przy realizacji zadania inwestycyjnego firm i osób jak za działania własne.

  - Wywiezienia i utylizacji ziemi w trakcie Robót. Wykonawca sam określa odległość 
i miejsce wywozu.

  - Wywiezienia nadwyżki ziemi i dowiezienie ziemi niezbędnej do ewentualnej wymiany gruntu.

  - Usunięcia materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego użycia przy przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. i z przekazaniem Zamawiającemu kart odbioru odpadów.

  - Odwodnienia wykopów wraz z opracowaniem projektu odwodnienia w tym 
z uzyskaniem odpowiednich zgód, jeżeli okaże się to konieczne przy realizacji Robót objętych zamówieniem, poniesienia kosztów pompowania i wszelkich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ceny oferty.

  - Uzyskania akceptacji Inspektora receptur na mieszanki z aktualnymi badaniami składników, które będą do nich zastosowane, minimum 14 dni przed rozpoczęciem robót konstrukcyjnych. Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek.

  - Wykonania badań i pomiarów, przez właściwe jednostki badawcze, umożliwiających przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji na majątek właścicieli lub Użytkownika, jeśli taka konieczność wystąpi.

  - Przedstawienia przed wbudowaniem, a następnie podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą oryginalnych lub potwierdzonych za zgodność atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, przepisów ppoż, sanitarno-epidemiologicznych i Inspekcji Pracy) materiałów budowlanych, elementów wykończenia i wyposażenia, użytych przy realizacji zamówienia, z poświadczeniem miejsca i czasu wbudowania.

  - Dostarczenia Zamawiającemu w języku polskim wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych użytych Materiałów i Urządzeń oraz sporządzenia zbiorczego zestawienia wyposażenia wbudowanego w trakcie prowadzonych Robót.

- Szczegółowy zakres robót

Szczegółowy zakres robót określony został w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz innych wymaganiach określonych w SIWZ.

- Ogólne wymagania dotyczące Robót:

  - Podstawa wykonania Robót

    - Opis Przedmiotu Zamówienia: Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1029 j.t).

    - Decyzja nr 1052/2019 o pozwoleniu na budowę z dn. 14.10.2019 r. 
znak: WAiB.II.6740.754.2019.MJS.

4.2 Harmonogram prac

Roboty budowlane będą realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego, Użytkownika i Inspektora Szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi i Zamawiającemu Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami zastępczymi, oraz z listą niezbędnych do przeprowadzenia prób testów i rozruchów instalacji w celu umożliwienia Użytkownikowi przygotowania się do wystąpienia okresowych ograniczeń w funkcjonowaniu części Szpitala objętej planowanymi Robotami.

- Zgodność Robót z Umową

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót może nie objąć wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Umową.

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami wynikającymi z SIWZ.

W przypadku, gdy Materiały, Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.