PAKIET 12

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | STOLIK REANIMACYJNY - 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2019 |

| Lp. | ## PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Szafka stalowa lakierowana proszkowo na kolor wg. palety RAL, | TAK |  |
| 2. | ## Blat z tworzywa ABS, | TAK |  |
| 3. | ## Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w odboje | TAK |  |
| 4. | ## Koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 5. | ## Wymiary szafki [mm] (+/-10%): długość: 600 szerokość: 500 wysokość od podłoża do blatu: 1000 | TAK, podać |  |
| 6. | ## Wyposażenie: – wysuwany blat boczny, ## – pojemnik na odpady z tworzywa szt. z pokrywą wahadłową, – pojemnik na rękawiczki, – pojemnik na cewniki/kosz na cewniki, – koszyk na akcesoria, ## – dyspensery do łatwej segregacji, materiałów medycznych – oznaczenia szuflad ## – min. 5 szuflad | TAK, podać |  |

| POZOSTAŁE WYMOGI ; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Użytkownika(wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Użytkownik | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Użytkownika miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Użytkownika | TAK |  |
|  | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |

|  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK, podać |  |

|  | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty pochodzą od jednego producenta tworząc w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | TAK, podać |  |
|  | Możliwy wybór koloru przez zamawiającego | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów

spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                         …………………………………………………….

data	                  podpis