PAKIET 15

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | KOZETKA LEKARSKA - 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2019 |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOZETKA LEKARSKA |  |  |
|  | Kozetka lekarska na stalowej, lakierowanej proszkowo ramie o stałej wysokości. Kolor ramy biały. Kozetka służy także, jako stacjonarny stół rehabilitacyjny. | TAK, podać |  |
|  | Leże 2-częściowe tapicerowane materiałem łatwozmywalnym (PCW modyfikowane na podkładzie z dzianiny PES); leże o grubości min. 50mm | TAK, podać |  |
|  | Leże tapicerowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia: +45°/- 60° | TAK, podać |  |
|  | Wysokość: 550 mm (+/-10%) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość: 700 mm (+/-10%) | TAK, podać |  |
|  | Długość: 1950 mm (+/-10%) | TAK, podać |  |
|  | Wykręcana stopka w jednej z nóg kozetki pozwala na poziomowanie jej na nierównej powierzchni. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 190 kg | TAK, podać |  |
|  | Wieszak na ręcznik jednorazowy | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. tj. 2010.107.679 z późn. zmianami). | TAK, załączyć na wezwanie Zamawiajacego |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wraz informacją o dokonaniu wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia | TAK, załączyć na wezwanie Zamawiajacego |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące na konstrukcję wyrobu, 12 miesięcy na tapicerkę. | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów

spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                         …………………………………………………….

data	                  podpis