PAKIET 15

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | TABORET LEKARSKI 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2019 |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TABORET LEKARSKI |  |  |
|  | Taboret (stołek) ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9 z podstawą dla stóp. | TAK |  |
|  | Precyzyjna hydrauliczna regulacja wysokości siedziska w zakresie od 440 do 620 mm (± 10 mm), realizowana dźwignią nożną. | TAK, podać |  |
|  | Siedzisko płaskie, tapicerowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | TAK |  |
|  | Średnica siedziska 360 mm (+/-10%) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary 600x600x440-620mm (+/-10%) | TAK, podać |  |
|  | Stabilna pięcioramienna podstawa o średnicy 600 mm (± 10 mm). | TAK, podać |  |
|  | Kółka o średnicy 50 mm, odporne na korozję i ścieranie, nierysujące podłogi, w tym min. 2 z blokadą | TAK, podać |  |
|  | Wózek będący wyrobem medycznym, posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.). | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE Wytwórcy wraz informacją o dokonaniu wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością, zgodnie z EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów

spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                         …………………………………………………….

data	                  podpis