PAKIET   4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot | STOLIK ZABIEGOWY - 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ |  |
| Producent |  |
| Rok produkcji | 2019 |

| Lp | PARAMETR I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry +/- 10 mm |  |  |
| 1 | Stolik zabiegowy: 3 x blat 450x500mm, 2xszyna instrumentalna | TAK, opisać |  |
| 2 | Stolik zabiegowy chromowany z półkami ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 3 | Stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm z szynami instrumentalnym i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji | TAK, opisać |  |
| 4 | Stelaż wyposażony w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (szare), w tym dwa z blokadą. | TAK, opisać |  |
| 5 | Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 500x500x900 mm | TAK, opisać |  |
| 6 | Wymiary blatu: 450x500 mm | TAK, opisać |  |
| 7 | Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 400x450 mm | TAK, opisać |  |
| 8 | Osadzony na kółkach jezdnych (2 z hamulcem). | TAK |  |
| 9 | Waga: 15 kg Dopuszczalne obciążenie (na półkę): 15 kg | TAK, opisać |  |
| 10 | Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | TAK |  |
| 11 | Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001. | TAK, załączyć na wezwanie Zamawiającego |  |
| 12 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów

spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                         …………………………………………………….

data	                  podpis