PAKIET   4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | SZAFA LEKARSKA - 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2019 |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa jednokomorowa, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej. | TAK |  |
| 2 | Wymiary:850 x 650 x2000mm(+/- 10mm) | TAK, podać |  |
| 3 | Szafa wyposażona w modułowe, wysuwane kosze lub pojemniki o wym. 600x400mm z możliwością dowolnej konfiguracji (+/-10mm) | TAK, opisać |  |
| 4 | Kosze i pojemniki wykonane z tworzywa z możliwości dezynfekcji; wysuwane na prowadnicach z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. | TAK |  |
| 5 | Pojemniki i kosze wysuwane uchylne pod kątem 45 st., umożliwiające łatwiejszy dostęp do ich wnętrz. | TAK |  |
| 6 | Dla oferowanej szafy należy przedstawić poniższe dokumenty: -badania potwierdzające poziom skuteczności przeciwdrobnoustrojowej w środowisku szpitalnym, -oświadczenia producenta dotyczące trwałości termicznej ,chemicznej, odporności na wzrost drobnoustrojów i pleśni modułów. | TAK, złożyć na wezwanie Zamawiającego |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |
| 8 | Możliwość wyboru koloru | TAK |  |
| 9 | Szafa posiadająca certyfikat zgodności z Polskimi Normami | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów

spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                         …………………………………………………….

data	                  podpis