PAKIET 4

ZESTAW   PARAMETRÓW   I  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Przedmiot | SZAFA MAGAZYNOWA - 3 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ |  |
| Producent |  |
| Rok produkcji | 2019 |

| Lp | PARAMETR I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa magazynowa dwudzielna z drzwiami przesuwnymi wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 2 | W każdej części szafy znajdują się 2 półki montowane na stałe. | TAK |  |
| 3 | Stopki nóżek regulowane w zakresie -1 do +2 cm. | TAK, podać |  |
| 4 | Liczba półek – 4 szt. | TAK |  |
| 5 | Grubość blachy 0,8-1 mm. | TAK, podać |  |
| 6 | Wymiary : 1200x600x2000 mm(+/-10mm) | TAK, podać |  |
| 7 | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001. |  |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów

spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                         …………………………………………………….

data	                  podpis