PAKIET  4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | WÓZEK – WANNA DO KĄPIELI – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2019 |

| Lp. | ## PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość (mm) 1600 +/- 2% | TAK, podać |  |
| 2. | Szerokość (mm)760 +/- 2% | TAK, podać |  |
| 3. | Udźwig min. (kg)150 | TAK, podać |  |
| 4. | Konstrukcja ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5. | Wanna z PCV wyposażona w poduszkę i odpływ | TAK |  |
| 6. | Hydrauliczna regulacja wysokości | TAK |  |
| 7. | Koła z indywidualną blokadą | TAK |  |
| 8. | Odchylane barierki boczne i szczyty ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 9. | Koło kierunkowe | TAK |  |
| 10. | Materac zdejmowany | TAK |  |
| 11. | Uchwyty do materaca zdejmowanego | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMOGI ; |  |  |  |
| 12. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK, podać |  |
| 13. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 14. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 15. | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 16. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| 17. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK, podać |  |
| 18. | Urządzenie/sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów

spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                         …………………………………………………….

data	                  podpis