PAKIET      5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 20 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2019 |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – szafka dostarczona przez autoryzowanego dystrybutora producenta – dołączyć dokument. Szafka wykonana przez tego samego producenta co łózka. Kolory szafki i łózka dobierane z wzornika fizycznego – producenta. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne szafki:- Wysokość max 73 cm, - Głębokość max 40 cm, - Szerokość max. 55 cm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego max 96 – 121 cm. Blat boczny w regulacji obrotowej, osiowo wokół kolumny wznoszącej blatu. Zakres obrotu min 360 stopni. Maksymalne obciążenie blatu min. 15 kg. Obrót blatu w stronę pacjenta i w kierunku przeciwnym min. 30 stopni. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary blatu bocznego max .38-60 cm. Regulacja wyskości blatu bocznego za pomocą pompy hyrdo-pneumatyczne | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: - jedna szuflada znajdująca się bezpośrednio pod blatem - półka wewnątrz szafki niezamykana z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - druga szuflada o wysokości 365mm lub komora zamykana za pomocą drzwiczek - półka na basen znajdująca się pod korpusem szafki pozwalająca pacjentowi na skorzystanie z basenu w intymnym/ odpowiednim dla niego momencie lub system bocznej komory ABS na dwie butelki 1,5 l | TAK |  |
|  | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia lub tworzywowy wkład szuflady górnej i półka dzieląca dolnej komory | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafki ze stali epoksydowanej. * Fronty szuflady i drzwi wykonane z stali epoksydowane. Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki. | TAK | . |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem o systemie blokowania za pomocą min. dwóch hamulców indywidualnej blokady kół. Koła pod blatem ustawione na ramionach położonych zewnętrznie w celu zwiększenia stabilności szafki. | TAK, podać |  |
|  | Blat górny wykonany z laminatu melaminowego lub tworzywa HPL , blat boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Górna część blatu bocznego wykonana z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Blat boczny posiadający 4 stronny bufor zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się | TAK |  |
|  | Szafki dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |

| POZOSTAŁE WYMOGI ; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Użytkownika (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Użytkownik | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Użytkownika miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Użytkownika | TAK |  |
|  | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |

|  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Użytkownika autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK, podać |  |

|  | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty pochodzą od jednego producenta tworząc w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy ; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów

spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                         …………………………………………………….

data	                  podpis